Zamawiający:
                                              Gmina Prudnik 

ul. Kościuszki 3, 48-200  Prudnik 

tel. 77 40 66 200,   fax  77 40 66 228 

                                                                           www.bip.prudnik.pl   
[image: image1.png]


                   

[image: image3.jpg]PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI




[image: image4.png]




                         [image: image5.jpg]


       

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 -2013

„Inwestujemy w Twoją Przyszłość”

S  P  E  C  Y  F  I  K  A  C  J  A

istotnych warunków zamówienia publicznego na realizacje zadania: 

Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku - 

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej nr 2 na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy 
ul. Plac Zamkowy 2 – dostawa wyposażenia II
PRZETARG NIEOGRANICZONY  
(w procedurze jak dla wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 200 000  EURO)
                                                                                                                       Zatwierdzam                                                                                                            
                                                                                                                    B U R M I S T R Z

                                                                                                            mgr inż. Franciszek Fejdych

Prudnik, dnia 6 listopada  2012 r.  
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

dla postępowania przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

( w procedurze jak dla wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 200 000  EURO)
na realizację zadania.:

„Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku – Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej nr 2 na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2 – dostawa wyposażenia II”
Znak postępowania – ZP-I.271.31.2012
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ składa się nie tylko z zasadniczej części opisowej, ale także ze wszystkich tworzących ją załączników, łącznie z projektem umowy i załącznikami do niej, dotyczącym realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w dniu 6 listopada 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.prudnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Zamawiającego przy ul. Kościuszki 3.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Prudnik

Urząd Miejski w Prudniku

ul. Kościuszki 3

48-200 Prudnik

tel. (77)  40 66 200, fax. (77) 40 66 228

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z poźn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku – Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej nr 2 na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2 – dostawa wyposażenia II”
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 30.21.33.00-8,  30.23.21.50-0,  30.12.00.00-6,  30.12.14.10-0,  32.55.21.10-1,  30.12.35.00-2,  30.19.73.30-8,  30.19.73.20-5,  32.00.00.00-3.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2: zestawów komputerowych – 13 szt., urządzeń wielofunkcyjnych (skaner + drukarka laserowa + ksero) – 9 szt., urządzenia wielofunkcyjnego (drukarko – kopiarka) – 1 szt., urządzenia wielofunkcyjnego (skaner + drukarka kolorowa laserowa) – 1 szt., telefaksu laserowego – 1 szt., telefaksów termicznych – 10 szt., telefonów bezprzewodowych – 3 szt., dziurkacza – 1 szt.,  zszywacza biurowego – 1 szt., bindownicy – 1 szt., Router/Firewall – 1 szt., switch – 4 szt., zasilacz awaryjny UPS – 1 szt., serwer – 1 kpl., oraz oprogramowanie – 1 kpl. Zakres zamówienia obejmuje dostawę z montażem oraz kompletnym podłączeniem i skonfigurowaniem do pracy w sieci  wszystkich zamawianych urządzeń wraz ze sprawdzeniem poprawności ich działania.
2. Specyfikacja techniczna sprzętu objętego dostawą:

2.1. Zestaw komputerowy – 8 szt.
	Zestaw Komputerowy – 8 szt.:

	
	Specyfikacja techniczna

	Typ
	Komputer stacjonarny

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji biurowych

	Wydajność
	Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Preview „E-learning” wynik. min 102 pkt. oraz w teście Sysmark2007 Preview „Productivity” min. 189 pkt. 

	Pamięć operacyjna
	min. 2 GB, max obsługiwana pojemość 8GB

	Płyta główna :
	liczba gniazd pamięci: min. 2, 3 złącza PCI-E 1x , 1 złącze mini PCI , 1 złącze PCI-E 16x, min. 6 złącza USB 2.0: możliwość podłączenia 2 gniazd USB z przodu obudowy, możliwość podłączenia gniazd słuchawek i mikrofonu z przodu obudowy,  złącze wideo zgodne z oferowanym monitorem

	Karta grafiki
	zintegrowana z płytą główną

	Karta dźwiękowa
	zintegrowana z płytą główną

	Karta sieciowa
	zintegrowana z płytą główną

	Dysk twardy
	pojemność: min.500 GB 

	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD+/-RW

	Czytnik kart 
	Tak

	Certyfikat
	deklaracja zgodności CE, zgodność z normami ISO 9001 oraz ISO 14001

	Mysz
	mysz optyczna USB

	Klawiatura
	standardowa klawiatura 101/102 klawisze USB

	Zainstalowane Oprogramowanie
	- System operacyjny,

- Pakiet biurowy,

- Antywirus (subskrybcja 1 rok),
- do nagrywania płyt CD/DVD.

	Monitor
	monitor LCD; typ panelu LCD: TFT TN, przekątna ekranu: 19 cali; czas reakcji matrycy: max. 5 ms; jasność: przynajmniej. 250 cd/m2; kontrast: przynajmniej.1000:1;  typ gniazda wejściowego (sygnałowego): DVI lub/oraz VGA    


2.2. Zestaw komputerowy – 4 szt.
	Zestaw Komputerowy – 4 szt.:

	
	Specyfikacja techniczna

	Typ
	Komputer stacjonarny

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji biurowych

	Wydajność
	Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Preview „E-learning” wynik. min 102 pkt. oraz w teście Sysmark2007 Preview „Productivity” min. 189 pkt. 

	Pamięć operacyjna
	min. 2 GB, max obsługiwana pojemość 8GB

	Płyta główna :
	liczba gniazd pamięci: min. 2, 3 złącza PCI-E 1x , 1 złącze mini PCI , 1 złącze PCI-E 16x, min. 6 złącza USB 2.0: możliwość podłączenia 2 gniazd USB z przodu obudowy, możliwość podłączenia gniazd słuchawek i mikrofonu z przodu obudowy,  złącze wideo zgodne z oferowanym monitorem

	Karta grafiki
	zintegrowana z płytą główną

	Karta dźwiękowa
	zintegrowana z płytą główną

	Karta sieciowa
	zintegrowana z płytą główną

	Dysk twardy
	pojemność: min.500 GB 

	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD+/-RW

	Czytnik kart 
	Tak


	Certyfikat
	deklaracja zgodności CE, zgodność z normami ISO 9001 oraz ISO 14001

	Mysz
	mysz optyczna USB

	Klawiatura
	standardowa klawiatura 101/102 klawisze USB

	Zainstalowane Oprogramowanie
	- System operacyjny,

- Pakiet biurowy,

- Antywirus (subskrybcja 1 rok),
- do nagrywania płyt CD/DVD.

	Monitor
	monitor LCD; typ panelu LCD: TFT TN, przekątna ekranu: 19 cali; czas reakcji matrycy: max. 5 ms; jasność: przynajmniej. 250 cd/m2; kontrast: przynajmniej.1000:1;  typ gniazda wejściowego (sygnałowego): DVI lub/oraz VGA    


2.3. Zestaw komputerowy – 1 szt.
	Komputer – 1 szt.  :

	
	Specyfikacja techniczna

	Typ
	Komputer stacjonarny

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji biurowych

	Wydajność
	Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Preview „E-learning” wynik. min 151 pkt. oraz w teście Sysmark2007 Preview „Productivity” min. 200 pkt. 

	Pamięć operacyjna
	min. 4 GB, max obsługiwana pojemość 8GB

	Płyta główna :
	liczba gniazd pamięci: min. 2, 3 złącza PCI-E 1x , 1 złącze mini PCI , 1 złącze PCI-E 16x, min. 6 złącza USB 2.0: możliwość podłączenia 2 gniazd USB z przodu obudowy, możliwość podłączenia gniazd słuchawek i mikrofonu z przodu obudowy,  złącze wideo zgodne z oferowanym monitorem

	Karta grafiki
	zintegrowana z płytą główną

	Karta dźwiękowa
	zintegrowana z płytą główną

	Karta sieciowa
	zintegrowana z płytą główną

	Dysk twardy
	pojemność: min.1 TB 

	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD+/-RW

	Czytnik kart 
	Tak

	Certyfikat
	deklaracja zgodności CE, zgodność z normami ISO 9001 oraz ISO 14001

	Mysz
	mysz optyczna USB

	Klawiatura
	standardowa klawiatura 101/102 klawisze USB

	Zainstalowane Oprogramowanie
	- System operacyjny,

- Pakiet biurowy,

- Antywirus (subskrybcja 1 rok),
- do nagrywania płyt CD/DVD.

	Monitor
	monitor LCD; typ panelu LCD: TFT TN, przekątna ekranu: 20 cali; czas reakcji matrycy: max. 5 ms; jasność: przynajmniej. 250 cd/m2; kontrast: przynajmniej.1000:1;  typ gniazda wejściowego (sygnałowego): DVI lub/oraz VGA    


2.4. Urządzenie wielofunkcyjne (skaner + drukarka laserowa + ksero) – 9 szt.
	Urządzenie wielofunkcyjne (skaner + drukarka laserowa + ksero) 9 szt. 

	Pamięć
	64 MB

	Złącza
	Ethernet (100Base-TX/10Base-T)

USB 2.0 

	Jakość druku
	min. 600 x 600 dpi (mono)

	Szybkość druku
	min. 18 str./ min (mono)

	Obciążenie  
	7000 str./miesiąc

	Podajniki papieru:
	pojemność podajnika papieru: min 150 szt.

pojemność podajnika dokumentów: min 50szt.

	Obsługiwane formaty papieru:  
	A4

	Obsługiwane nośniki
	gramatura papieru: 60-163 g/m²,

papier zwykły, papier dziurkowany, papier typu bond, papier kolorowy, papier szorstki 

papier wstępnie zadrukowany, folia, papier na transparenty, etykiety papierowe, koperty, kartony 

	Obsługiwane systemy:
	Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/2003 Server,Vista/Win7

 Unix/Linux

 Mac OS 10.2.8

	Waga (bez

akcesoriów) 
	maksymalnie: 13kg 

	Zoom kopiowanie: 
	50% - 200% 

	Optyczna rozdzielczość skanowania:
	min. 600x600 dpi

	Głębia koloru
	24 bit

	Czas wydruku 1. strony:
	min. 18 sek.

	System tworzenia obrazu
	laserowy suchy transfer elektrostatyczny 

	Przycisk anulowania wydruku
	tak

	Zasilanie:
	230V/ 50Hz-60Hz,  pobór mocy Maks. 3,5 kWh/tydzień 

	Certyfikaty
	deklaracja CE, norma ENERGY STAR

	Dodatkowe
	język opisu strony: PCL 5e, oprogramowanie do skanowania


2.5. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarko-kopiarka) – 1 szt.
	Urządzenie wielofunkcyjne(drukarko-kopiarka) 1 szt.  

	Pamięć
	min 256 MB (możliwość rozbudowy)

	Złącza
	Ethernet, USB 2.0

	Jakość druku/kopiowania w czerni
	1200 x 1200 dpi / 600 x 600 dpi



	Szybkość druku/kopiowania
	25 str./ min A4 

25 str./ min A4

	Obciążenie normatywne:  
	max. 200 000 str./miesiąc

	Podajniki papieru:
	kaseta: 500 arkuszy, min. 3 podajniki papieru

podajnik ręczny: 100 arkuszy

	Obsługiwane formaty papieru:  
	A4, B4, B5, A5, A3

	Obsługiwane nośniki
	 Papier (zwykły, fotograficzny, plakatowy), koperty, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe), folia

	Obsługiwane systemy:
	Windows /XP/Vista/Win7

Mac OS v 10.5 i v10.6

	Waga (bez akcesoriów) 
	maksymalnie: max 55 kg

	Zoom kopiowanie: 
	25% - 400%

	Czas wydruku 1. strony:
	max 15 sek.

	Przycisk anulowania wydruku
	Tak

	Zasilanie:
	230V/ 50Hz-60Hz,  pobór mocy : max. 600 W

	Certyfikaty
	deklaracja CE, norma ENERGY STAR

	Dodatkowe
	język opisu strony: PCL 6, PCL 5, PDF 1.4


2.6. Urządzenie wielofunkcyjne (skaner + drukarka kolorowa laserowa) – 1 szt.
	Urządzenie wielofunkcyjne (skaner + drukarka kolorowa laserowa) 1 szt. 

	Pamięć
	Min. 64 MB

	Złącza
	Ethernet (100Base-TX/10Base-T)

USB 2.0 

	Jakość druku
	1200 x 1200 dpi (mono), 600 x 600 dpi (color)



	Szybkość druku
	19 str./ min (mono)

4 str./ min (kolor) 

	Obciążenie  
	15000 str./miesiąc

	Podajniki papieru:
	pojemność podajnika papieru: min. 150szt,

pojemność podajnika dokumentów: 50szt.

	Obsługiwane formaty papieru:  
	A4

	Obsługiwane nośniki
	gramatura papieru: 60-220 g/m²,

papier zwykły, papier dziurkowany, papier typu bond, papier kolorowy, papier szorstki 

papier wstępnie zadrukowany, folia, papier na transparenty, etykiety papierowe, koperty, kartony 

	Obsługiwane systemy:
	Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/2003 Server

 Unix/Linux

 Mac OS 10.2.8

	Waga (bez akcesoriów) 
	max: 20 kg

	Zoom kopiowanie: 
	50% - 200% 

	Optyczna rozdzielczość skanowania:
	600x600 dpi

	Głębia koloru
	24 bit

	Czas wydruku 1. strony:
	Min.18 sek.

	System tworzenia obrazu
	laserowy suchy transfer elektrostatyczny 

	Przycisk anulowania wydruku
	tak

	Zasilanie:
	230V/ 50Hz-60Hz,  pobór mocy Maks. 3,5 kWh/tydzień 

	Certyfikaty
	deklaracja CE, norma ENERGY STAR

	Dodatkowe
	język opisu strony: PCL 5e, oprogramowanie do skanowania


2.7. Telefaks laserowy – 1 szt.
	Telefaks laserowy 1 szt. 

	Technologia wydruku 
	wydruk laserowy

	Podajnik papieru
	200 szt.

	Rodzaj sieci 
	publiczna sieć telefoniczna

	Szybkość modemu
	14,400 / 12,000 / 9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 kbps;

	Rozdzielczość wydruku
	600 x 600 dpi

	Szybkość  druku
	 12 str/min

	Pamięć stron
	 120 stron przy transmisji z pamięci; 

 170 stron przy odbiorze do pamięci 

	Waga (bez akcesoriów) 
	maksymalnie:10kg 

	Czas transmisji 
	8 sek/str.

	Zasilanie:
	230V/ 50Hz-60Hz,  pobór mocy Maks. 950W 

	Certyfikaty
	deklaracja CE


2.8. Telefaks termiczny – 10 szt.
	Telefaks termiczny 10 szt. 

	Technologia wydruku 
	wydruk termiczny

	Podajnik papieru
	10szt

	Rodzaj sieci 
	publiczna sieć telefoniczna

	Szybkość modemu
	 9,600 kbps;

	Dodatkowa funkcjonalność
	rozsyłanie sekwencyjne, transmisja opóźniona, identyfikacja abonenta wywołującego, książka telefoniczna, cyfrowy automat zgłoszeniowy, system głośno mówiący, wydruk raportów 

	Pamięć stron
	 28 stron 

	Waga (bez akcesoriów) 
	maksymalnie:3kg 

	Zasilanie:
	230V/ 50Hz-60Hz,  pobór mocy Maks. 950W 

	Certyfikaty
	deklaracja CE


2.9. Telefony bezprzewodowe - 3 szt.
· książka telefoniczna  na min 100 wpisów,

· system głośnomówiący, 

· prezentacja numeru przychodzącego (CLIP),
· lista min 10 wybranych numerów,

· lista min 25 ostatnich połączeń przychodzących,

· podświetlany wyświetlacz min 1.6” i klawiatura,

· możliwość zalogowania  min. 2 słuchawek,

· funkcja ECO,

· automatyczna sekretarka na min 15 minut nagrań.
2.10. Dziurkacz – 1 szt.
· mocny dziurkacz o metalowej konstrukcji,

· winien dziurkować  min.  60 kartek papieru,
· wygodna, ergonomiczna dźwignia pozwalająca na bezproblemowe dziurkowanie,
· funkcja blokowania dźwigni w pozycji opuszczonej,
· pojemnik na konfetti,
· metalowy ogranicznik formatów umieszczany z prawej lub lewej strony.
2.11. Zszywacz biurowy (100 stron) – 1 szt.

· wyposażony w długie ramię ułatwiające pracę i znacznie ograniczające użycie siły potrzebnej do zszycia wielu kartek,
· posiada regulację głębokości wsunięcia kartek (marginesu),
· wyposażony w podziałkę pomagającą w wyborze właściwych zszywek,
· można w nim umieścić zszywki o rozmiarach 23/6, 23/8, 23/10 i 23/13,
· maksymalna ilość zszywek w magazynku: 100 sztuk,
· materiał: metal.



2.12. Bindownica kompaktowa do grzbietów plastikowych (A4) – 1 szt.

· kompaktowa bindownica do grzbietów plastikowych. Umożliwiająca oprawić do 150 kartek dokumentacji za pomocą grzbietu plastikowego. Z zastosowaniem 2 ramiennej dźwigni umożliwiającej komfortową pracę,
· format: A4,
· dziurkuje do 8 kartek, 

· oprawia do 150 kartek, 

· ogranicznik formatu. 

2.13. Router/Firewall – szt.1:
a) Cechy podstawowe:

· rodzaj:   dedykowany,   hybrydowy   (sprzętowo-programowy)   system   pełniący   funkcję zabezpieczenia na  styku wewnętrznej   sieci  komputerowej  LAN z  zewnętrzną  siecią publiczną (internetem) przed nieuprawnionym dostępem do danych (w obu kierunkach),

· typ:  UTM  (z  ang.  Unified Threat  Management) -  zunifikowane  (zintegrowane)  zarządzanie zagrożeniami,

· funkcje:   brama   antywirusowa,   dynamiczna   ochrona   przed   szpiegami   (spyware),   system zapobiegania   włamaniom,   dynamicznie   modernizowana   baza   sygnatur,   kontrola   aplikacji, rozwiązanie   wykorzystujące   algorytm  skanujący   każdy   pakiet,   skanowanie  międzystrefowe, pełne rejestrowanie wszystkich incydentów.

b) Parametry:

· przepustowość SPI: 775Mbps,

· przepustowość Gateway Anti-Virus: 160Mbps,

· przepustowość IPS: 275Mbps,

· przepustowość UTM: 150Mbps,

· przepustowość IPSec VPN (3DES/AES): 300Mbps,

· liczba jednoczesnych sesji: 125.000,

· przyrost liczby sesji: 4.000/s,

· liczba jednoczesnych połączeń IPSec site-site: 75,

· liczba jednoczesnych połączeń IPSec client-site: 250 (10 w licencji),

· liczba jednoczesnych połączeń SSL-VPN: 25 (2 w licencji),

· liczba interfejsów VLAN (802.1Q): 25,

· interfejsy (wbudowane):

· 6x GbE 10/100/1000Base-T (RJ-45),

· 2x USB,

· port konsoli,

· pamięć RAM: 512MB,

· pamięć flash: 512MB Compact Flash,

· maksymalny pobór mocy: 42W.

c) System bazowy:

· szyfrowanie/autentyfikacja: DES, 3DES, AES (128, 192 i 256-bit), MD5, SHA-1/DH Groups 1, 2, 5, 14,

· klucze: Key Exchange IKE, IKEv2, Manual Key, PKI (X.509), L2TP over IPSec,

· routing: OSPF, RIPv1/v2, static routes, policy-based routing, Multicast,

· NAT:  1:1,  1:many,  many:1,  many:many,   flexible NAT  (overlapping  IPs),  PAT,   transparent mode,

· autentykacja: XAUTH/RADIUS,  Active Directory,  SSO,  LDAP,  Novell,   internal  user database, Terminal Services, Citrix,

· wsparcie dla VOIP, dodatkowe, bezpłatne (przez okres 1 roku), 

· aktualizowane przez internet funkcjonalności: Anti-Virus, Anti-Spyware, IPS, Content Filtering Service, Firewall aplikacyjny, firmware.
d) Usługi:
Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware, Intrusion Prevention:

· Inteligentna ochrona w czasie rzeczywistym przed atakami (w tym DoS), wirusami, robakami  internetowymi, trojanami a także znanymi lukami w oprogramowaniu, np. przepełnienie bufora, exploity i inny złośliwy kod,

· Ochrona na poziomie aplikacyjnym przed zagrożeniami z zewnątrz i wewnątrz sieci lokalnej,

· Eliminacja potencjalnych źródeł zagrożeń przez inspekcję poczty elektronicznej (SMTP, POP3, IMAP), Web (http), transferu plików (FTP), protokołów strumieniowych, a także komunikatorów internetowych i aplikacji P2P.

· Silnik skanujący każdy pakiet powinien obsłużyć plik dowolnej wielkości oraz nielimitowaną liczbę   jednoczesnych   połączeń   (skalowalność),   wykrywać   włamania   oraz   skanować   dane wymieniane   pomiędzy   wszystkimi   zdefiniowanymi   strefami   bezpieczeństwa   (w   tym   z internetem).

· Baza   sygnatur   zagrożeń   (możliwość   obsługi   25.000   definicji)   powinna   być   dynamicznie modernizowana.

Content Filtering:

· Usługa powinna zapewnić kontrolę nad dostępem do niepożądanych  i  niewłaściwych  treści  w internecie. Przy wykorzystaniu dynamicznej klasyfikacji i z wykorzystaniem pamięci podręcznej cache (z ang.) usługa powinna blokować wiele kategorii sklasyfikowanych obiektów z internetu. 

· Wskazane   jest   rozwiązanie   będące   połączeniem   kontroli   i   elastyczności,   dla   zapewnienia najwyższego poziomu produktywności i ochrony.

Właściwości:

· skalowalna usługa filtrowania treści klasy enterprise, dla każdego rodzaju sieci,

· zapisywanie w pamięci cache najczęściej odwiedzanych stron,

· innowacyjna architektura klasyfikacji stron zapewniająca większą kontrolę i lepsze stosowanie reguł ochrony i produktywności.
Cechy:

· klasyfikacja i buforowanie stron sieci Web,

· skalowalne rozwiązanie filtrowania treści,

· kompletna baza danych,

· reguły dla grup,

· lokalne filtrowanie adresów URL,

· blokowanie Java, ActiveX i Cookie,

· blokowanie o określonej porze,

· uwierzytelnianie na poziomie użytkownika,

· interfejs do zarządzania oparty na przeglądarce Web,

· zintegrowane zarządzanie i raportowanie.

Application Firewall:

· usługa Application Firewall powinna pozwalać administratorowi łatwo identyfikować, klasyfikować i egzekwować politykę bezpieczeństwa według aplikacji lub specyficznej dla niej treści. Funkcje te powinny zapewnić  administratorowi  precyzyjną kontrolę podczas  definiowania  reguł,  które określają dostęp do treści i aplikacji, niezależnie od portu i protokołu. 

· usługa Application Firewall powinna udostępniać listę predefiniowanych i niestandardowych akcji, które pozwolą na zarządzanie przepustowością oraz przesyłanie niestandardowych komunikatów do użytkowników końcowych, a także regularne aktualizowanie sygnatur.

Najważniejsze funkcje usługi:

· zarządzanie  przepustowością aplikacji. Czynność ta pozwala administratorowi na kontrolowanie przydzielania  pasma  w zależności od używanej aplikacji. Umożliwia ona zablokowanie aplikacji, ograniczenie jej pasma albo zagwarantowanie stałej przepustowości. 

· identyfikacja aplikacji, blokowanie i powiadamianie. Dzięki tym funkcjom administrator może łatwo zidentyfikować konkretne aplikacje, zablokować ich użycie, a następnie automatycznie powiadomić użytkownika, dlaczego aplikacja została zablokowana. 

· rozpoznawanie i  kontrolowanie danych. Usługa   powinna   posiadać   funkcję   analizowania danych, w tym transferów plików FTP, załączników do wiadomości e-mail oraz treści stron WWW. 

W  oparciu o powyższe, powinna   być  możliwość   zdefiniowania   reguł  w  celu   identyfikowania specyficznej treści i podejmowania na tej podstawie określonych działań.

Raportowanie:

· alarmy i logowanie w czasie rzeczywistym,

· łatwe w interpretacji graficzne raporty stanu sieci i bezpieczeństwa,

· raporty na żądanie,

· interfejs www z dostępem lokalnym i zdalnym,

· szczegółowe raporty z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania raportującego;

Oprogramowanie   do   raportowania   powinno   być   łatwym  w   użyciu,   intuicyjnym  narzędziem raportującym   opartym   na   przeglądarkach   sieci   Web,   w   pełni   zgodnym   i   rozszerzającym możliwości   urządzeń   i   usług   bezpieczeństwa,   autorstwa   producenta   rozwiązania. Oprogramowanie   do   raportowania   powinno,   dzięki   konfigurowalnym  statystykom  oraz   gamie gotowych raportów, pozwalać administratorowi na dokładny wgląd w stan sieci, włączając w to wykorzystanie sieci, zabezpieczenia oraz użycie sieci Web.

Wsparcie techniczne:

Subskrypcja aktualizacji (poprawki i nowe wersje) firmware’u, dostęp   do  wsparcia   technicznego   producenta,   telefonicznie   lub   przez   internet   (dotyczy zarówno podstawowej  obsługi   jak  i   rozwiązywania zaawansowanych problemów związanych z produktem), wymiana urządzenia awansem, jeśli ulegnie awarii.

   2.14. Switch – szt. 4

· 48 portów,

· wszystkie porty 1GB,

· zarządzanie przez www,

· obsługa VLAN,

· możliwość łączenia w stosy (STACK),

· TRUNK,

· Spanning Tree,
· QoS,

· wysokość 1U.

2.15. Kpl. Serwer – (tylko pod kontroler domeny) – 1 kpl.
Jednostka główna:

· Procesor : 64 bit, min. 4 – rdzeniowy, min. 2,4 GHz,

· RAM :  min. 4 GB PC3-10600E DDR3,

· LAN  :  1 GB, 2-portowa,

· HDD : min. 2 x 300 GB (SATA – RAID 0, 1, 10),

· Zasilacz : 2 x min. 400Watt.

· Obudowa :  RACK 1U lub 2U

· Monitor LCD : 17” lub 19”

· Klawiatura Std.

· Myszka optyczna.

2.16. Oprogramowanie – 1 kpl. :

· Okienkowy System Operacyjny Serwerowy 64 bit. – 1 szt.
· Licencje dostępowe dla użytkowników – 123 szt.
2.17. Zasilacz awaryjny – UPS – szt.1 :  

· Obudowa RACK,

· Wskazanie obciążenia ups-a (np. za pomocą diody), 

· Informacja o stanie pracy bateria/sieć (np. za pomocą diody),

· Alarm dźwiękowy podczas pracy na baterii,

· Alarm dźwiękowy znacznego wyładowania baterii,

· Komunikacja za pomocą RJ45 oraz RS-232 oraz USB,

· Napięcie wyjściowe 230V,

· Moc wyjściowa – min. 1980 Watts / 2200 VA,

· Zniekształcenia napięcia wyjściowego : mniej niż 5 % przy pełnym obciążeniu,

· Gniazda wyjściowe : IEC 320 C13  - min. 8 szt.

· Akumulator : Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe.
Wdrożenie :

Powinno się odbyć w miejscu montażu, i obejmować kompletne podłączenie i skonfigurowanie wszystkich urządzeń do pracy w sieci wraz ze sprawdzeniem poprawności ich działania  (router/firewall, switche, serwer, ups, zestawy komputerowe, telefaksy, telefony oraz urządzenia wielofunkcyjne).
3. Wymagania stawiane Wykonawcom dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
1)  Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (niepochodzący z ekspozycji i wystaw), nieużywany, nieregenerowany, kompletny, wysokiej jakości, sprawny i gotowy do eksploatacji.
2)   Dostarczane urządzenia i ich komponenty winny umożliwiać bezproblemową współpracę wszystkich poszczególnych części składowych w ramach zestawu komputerowego lub oddzielnie.

3)   Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być zgodne z normami UE w zakresie oznaczania sprzętu znakiem  CE.
4)   Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów  w  taki sposób, aby możliwa była bezproblemowa  identyfikacja  zarówno produktu jaki i producenta.

5)   Zależnie od charakterystyki danego urządzenia, Wykonawca dostarczy wszystkie elementy niezbędne zarówno do prawidłowego działania tego urządzenia jak i do połączenia z innymi urządzeniami objętymi zamówieniem w celu zapewnienia optymalnej wydajności i konfiguracji.
6)   Do każdego zestawu komputerowego i urządzeń muszą być załączone: instrukcje obsługi wydane w języku polskim, wszelkie niezbędne i aktualne sterowniki na nośniku CD/DVD-ROM, oprogramowanie i inne elementy dostarczane przez producenta podzespołu komputerowego.

7) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2 wraz z wszelkimi niezbędnymi do eksploatacji certyfikatami w języku polskim.
8)   Wykonawca zobowiązany jest do montażu oraz kompletnego podłączenia i skonfigurowania do pracy w sieci  zamawianych urządzeń wraz ze sprawdzeniem poprawności ich działania (router/firewall, switche, serwer, ups, zestawy komputerowe, telefaksy, telefony oraz urządzenia wielofunkcyjne).

9)   Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu zaoferowanego sprzętu.
10) Wykonawca zapewni dostęp do nieodpłatnego wsparcia technicznego producenta  telefonicznie lub przez internet   (dotyczy zarówno podstawowej  obsługi   jak  i   rozwiązywania zaawansowanych problemów związanych z produktem).

11)  Wykonawca zapewni dostęp do nieodpłatnej aktualizacji sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego.
12) W okresie gwarancji/rękojmi, Wykonawca zapewni nieodpłatną naprawę w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia. Wszelkie koszty naprawy – w tym transportu, ponosi Wykonawca.
13) Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy (wymiana urządzenia awansem) o parametrach nie gorszych niż sprzętu uszkodzonego, w przypadku braku możliwości naprawy w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia.
14)  Zamawiający wymaga czasu reakcji serwisu najpóźniej w następnym dniu roboczym.

      Przez czas reakcji należy rozumieć przystąpienie montera serwisu, do naprawy zgłoszonego sprzętu.

15) Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy wolny od wad w terminie 7 dni jeżeli:

     a) w terminie 10 dni nie naprawi uszkodzonego sprzętu;

     b) po wykonaniu 2 (dwóch) napraw, wystąpi kolejna-trzecia awaria tego samego sprzętu.

     Na sprzęt wymieniony, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia przekazania go do użytkowania.
4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennych (równoważnych) materiałów względem ujętych w dokumentacji projektowej. We wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do SIWZ, w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, zamawiający dodaje zapis „ lub równoważne ”. Celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producenta jest przedstawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Materiały równoważne przedstawione przez oferenta muszą gwarantować co najmniej takie same warunki i parametry, jakie posiadają materiały przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia.

IV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

V. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH I CZĘŚCIOWYCH

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.   O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustaw Pzp.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale VIII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w  ppkt. 1a-d winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKWÓ UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

A) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1     

     ustawy,  należy przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  (Załącznik   

     nr 2 do  SIWZ).
B)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy   

     przedłożyć:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do    

    siwz).
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania     

    braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6    

    miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie   

    art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

    Odpis musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy,    

    którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są uwidocznione w dokumencie  

    rejestrowym winni złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego    

    (np. uchwałę w sprawie powołania określonej osoby).

3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie   

    zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie   

    lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –    

    wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego   

    Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na   

    ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,   

    odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji   

    właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

C)  Dokumenty podmiotów zagranicznych

     Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,    

     przedkłada: 

5.  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

     - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed    

       upływem terminu składania ofert.

     - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że   

      uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub   

      wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3   

      miesiące przed upływem terminu składania ofert 
      Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

D) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust.1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć samodzielnie – dokumenty wymienione w dziale VIII pkt  B) 2,3,4  SIWZ.

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2) Wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym dokumencie (oświadczenie podpisane przez Pełnomocnika lub przez każdego z Wykonawców) albo odrębnie tj.: podpisane przez każdego z Wykonawców na odrębnym dokumencie.

5. Oświadczenie wymienione w dziale VIII pkt B)1  SIWZ, musi złożyć każdy z Wykonawców odrębnie

(oświadczenie podpisane w tym zakresie przez uprawnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców

– osoby wskazane we właściwym dokumencie rejestrowym, umowie s.c., statucie, etc.).
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców winne być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy, chyba że Wykonawca ten ustanowił do tych czynności pełnomocnika.

7. W przypadku podmiotów, na których polega Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. polega na zasobach tych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty, chyba że podmiot ten ustanowił do tych czynności pełnomocnika.
E) Pozostałe informacje

1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3ustawy Pzp).

2. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia (w wyznaczonym terminie) wyjaśnień dotyczących

oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp (art. 26 ust. 4 ustawy Pzp).

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTOW

1. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej – niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Zastrzeżona powyżej w pkt. 1 forma faksu i drogi elektronicznej nie dotyczy dokumentów, które będą podlegały ewentualnemu uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp oraz oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą.

Dokumenty, do których ewentualnego uzupełnienie będą wzywani Wykonawcy, podlegają złożeniu w formie określonej w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane w wyznaczonym terminie.

Niezłożeni uzupełnionych dokumentów w wymaganej przepisami powołanego rozporządzenia formie w wyznaczonym do tego terminie – skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż nie doszło do ich terminowego złożenia.

3. Udzielanie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ:

Wykonawca może zwrócić się na piśmie lub faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego, z prośbą o udzielenie wyjaśnień związanych z treścią SIWZ. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie poźniej niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania

wniosku, o którym mowa w pkt 3 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4 powyżej.

6. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www.bip.prudnik.pl. na której udostępniana jest SIWZ.

7. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej www.bip.prudnik.pl. na której udostępniana jest SIWZ.

9. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i w swojej siedzibie. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej www.bip.prudnik.pl
10. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest mgr Joanna Luda, fax:. 077 40 66 234, e-mail: zp@prudnik.pl.  
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

2. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty i oświadczenia napisane w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski).

4. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę.

5. Oferta winna zawierać:

a) wypełniony formularz „ofertowy”  (wg załącznika 1 do SIWZ),

b) oświadczenia: „o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp„ i „o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” ( wg załącznika 2 i 3 do  SIWZ),

c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, opisane w dziale VIII niniejszej SIWZ,

d) wypełniony formularz „kosztorys” (wg załącznika nr 6 do SIWZ),

6. Składane dokumenty, w tym wszelkie zaświadczenia muszą być załączone do oferty w formie oryginałów lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem znajdującym się w dziale VIII D, przy czym „formularz ofertowy”,  oraz oświadczenia o spełnienie warunków udziału z art. 22 ust. 1 i o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 – muszą być złożone w formie oryginału.

7. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka) przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego Pełnomocnika.

8. W przypadku gdy ofertę podpisuje Pełnomocnik – stosowne pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie, za wyjątkiem materiałów określonych w art. 97 ust. 2 ustawy Pzp (na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana).

10. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp..

11. Oferty nie spełniające wszystkich wymogów wymienionych w niniejszej Specyfikacji będą odrzucone lub spowodują wykluczenie Wykonawcy.

12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

 „Oferta przetargowa na:………………”

Gmina Prudnik – Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik ul Kościuszki 3

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT ………..

Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu do składania ofert.

14. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach ( wewnętrznej i zewnętrznej ) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek ) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANE”.

16. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

17. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

18. W przypadku zastrzeżenia w ofercie jawności elementów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, ofertę należy sporządzić w formie dwóch części, jedną z informacjami jawnymi, a drugą z informacjami niejawnymi.

19. Formularz ofertowy  stanowiący odpowiednio załączniki nr 1  do SIWZ oraz wszystkie pozostałe załączniki  muszą być sporządzone zgodnie z treścią załączonych wzorów.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres:

Urząd Miejski w Prudniku 

ul. Kościuszki 3  

48-200 Prudnik ,

sekretariat – pok.102

  nie później niż o godzinie 12:00 w dniu 14 listopada 2012 r.
2. Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez Zamawiającego.

W przypadku korzystania z usług pocztowych, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada  2012 r. o godz. 12:30 w Urzędzie Miejskim w Prudniku ul. Kościuszki 3, w sali nr 116.

 5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, Zamawiający niezwłocznie przekaże informacje, które podaje się podczas otwarcia ofert.

7. Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8. Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

9. Informacje o których mowa w pkt. 8 odnotowywane są w protokole postępowania. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Wykonawca nie może w szczególności zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy

Pzp, tj. informacji ujawnionych przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert: nazwy (firmy) oraz

adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA 
1. Należy podać cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale III siwz, z   wyszczególnionym podatkiem VAT.  Jest to wynagrodzenie ryczałtowe. 

Cenę oferty należy policzyć stosując następujące założenia:

Obliczenie ceny należy dokonać na formularzu  stanowiącym wzór  nr 6 do siwz, dodając wartości   netto, bez       podatku VAT  poszczególnych elementów dostawy . Następnie  od tej sumy należy  obliczyć wartość podatku VAT oraz  wartość  łączną z podatkiem VAT. Tak wyliczoną cenę należy  zamieścić w formularzu ofertowym. Należy  wyliczyć wartości dostawy wszystkich pozycji. Pominięcie chociażby jednej pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

Cenę oferty oraz ceny jednostkowe należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia wykonywać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Podana przez wykonawcę cena ofertowa, w każdym przypadku będzie przyjmowana przez  Zamawiającego jako składowa wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia i będzie obowiązywać przez cały okres jego realizacji.  

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

Zamawiający przewiduje rozliczenia w PLN.

XV. POPRAWIANIE W OFERCIE OMYŁEK 

Zamawiający poprawi  w ofercie następujące omyłki:

1)  oczywiste omyłki pisarskie,

2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,     

     niepowodujące istotnych zmian w treści oferty m.innymi:  
a)  błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług,

b)  błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług,

c)  omyłki polegające na  przyjęciu w kosztorysie opisu elementu wyposażenia niezgodnego z opisem   

     tych elementów wyposażenia wynikających z załączonego do siwz  kosztorysu, dostosowując ich treść  do   

      odpowiednich  dokumentów wzorcowych zamieszczonych w siwz,

d)  omyłki polegające na przyjęciu w kosztorysie ofertowym innych niż wynika to z załączonego do siwz   

     kosztorysu  ilości  jednostek lub nazwy jednostek miar, dostosowując ich treść  do odpowiednich   

     dokumentów wzorcowych zamieszczonych w siwz oraz  wyliczając cenę w następujący sposób:    

     - zamawiający wpisze zgodną z  załączonym do siwz kosztorysem  ilość jednostek, wyliczy wartość pozycji,   

       zsumuje wartość  wszystkich pozycji i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową, 

f)  omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w kosztorysie ofertowym w następujący sposób:

     - zamawiający wykreśli z kosztorysu ofertowego  zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną z nich,

     - po wykreśleniu zdublowanych pozycji zamawiający zsumuje wartości podane w pozostawionych  pozycjach    

       i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową. 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XVI.   KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów wyboru    określonych w ogłoszeniu o przetargu: najniższa cena.

Oferta  posiadająca najniższą cenę zostanie uznana za  najkorzystniejszą.

      Pozostałe oferty zostaną ocenione w następujący sposób:

     

                            cena oferowana  najniższa




C =     -----------------------------------   x 100    

 


                 cena badanej oferty 

      Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający będzie wymagał od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 148 Pzp wg jego wyboru w jednej lub kilku następujących formach:

   a) pieniądzu na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy,

     oraz:

   b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze   

       zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  udzielonych na określony  zakres i  czas     

      zawartej umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi,

  c) gwarancjach bankowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem gwarancji      

      i rękojmi,

  d) gwarancjach ubezpieczeniowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem   

      gwarancji i rękojmi, zawierających klauzule o bezwarunkowej i nie odwołalnej wypłacie sumy gwarantowanej na żądanie beneficjenta, bez spełniania żadnych dodatkowych wymogów.

   e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada   

       2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r.  nr 42, poz. 275),

2. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia:

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w   

    Banku Spółdzielczym w Prudniku nr 46 8905 0000 2001 0000 0215 0108 – Rachunek Sum Depozytowych.

4. Zabezpieczenie ustala się w wysokości  10 % ceny podanej w ofercie.

XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Po upływie terminu na wniesienie odwołania Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania umowy.

2. Termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, lub pocztą elektroniczna albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób tj. w formie pisemnej – z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a), pkt 3 lit.a) ustawy Pzp, tj.: Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

3.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa  w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

4. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1)  Zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących w szczególności:

a)  zmiana urzędowej stawki podatku VAT -  Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

b) wprowadzenie w życie po dniu podpisania umowy regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany umowy.

2) Przewiduje się zmiany postanowień umowy, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian będzie wynikać z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności:

a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana ta spowodowana może być jedynie okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. np. koniecznością przesunięcia terminu zakończenia budowy, itp.

b) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy

c) innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielenia zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. 

3. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.   

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiany danych  teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

5. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z poźn. zm.) tj. art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Załączniki do SIWZ:

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie w zakresie   art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (dotyczy osób fizycznych).
5. Załącznik nr 5 - Projekt umowy. 

6. Załącznik nr 6 – Kosztorys.
Załącznik  nr  1 do siwz

OFERTA PRZETARGOWA

Nazwa zadania „Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku – Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej nr 2 na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2 – dostawa wyposażenia II”.
Biuletyn  Zamówień Publicznych  Nr  …………………. z dnia  …………..2012 r.  

Data …………………………….

Do: Gmina Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik,  Polska

Ofertę przetargową składa:

Nazwa wykonawcy (wykonawców) ………………………………………………............

………………………………………………………………………………………………...

(adres)

tel._____________________________ faks________________________________

e-mail: ________________________@______________ - wpisać gdy oferent posiada

1.   Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku – Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej nr 2 na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2 – dostawa wyposażenia II” składam niniejszą ofertę i  oferuję  realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami  SIWZ za łączną cenę ofertową: 
………………………………………. PLN 
        w tym:

        - wartość netto   ………………….. PLN 

        - podatek VAT …. % ……………………..   PLN

2.   Zamówienie wykonam w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
3.   Na  dostarczone wyposażenie udzielę 36 miesięcy gwarancji i rękojmi.

4.   Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

5.   Oświadczam, że akceptuję warunki płatności:  płatność  końcowa po  wykonaniu   przedmiotu umowy;    

      faktura płatna w  terminie do 30  dni od  daty  wystawienia przez Wykonawcę.  

6. Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba fizyczna/osoba prawna/jednostka   

    organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum *

7. Informuję, iż   nie  powierzę  do wykonania podwykonawcom żadnej części niniejszego zamówienia. * 

    Informuję, iż następujące części niniejszego zamówienia powierzę do wykonania  podwykonawcom. *

	Lp.
	Nazwa części zamówienia



	1


	

	2


	


       Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………..

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:

……………………………………………………………………………………………..

Miejscowość i data: ………………………………………

        Pieczęć Wykonawcy,  podpis: .....................................

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

………………………………………………….

……………………………………………......

 (potwierdzone podpisami wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić.
Załącznik  nr   2 do siwz

Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp


Niniejszym oświadczam, iż spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z  późn. zm.) dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   

    nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

w zakresie określonym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania pn. „Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku – Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej nr 2 na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2 – dostawa wyposażenia II”.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

      Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………..

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:

……………………………………………………………………………………………..

data: ………………………………………

        Pieczęć Wykonawcy,  podpis: .....................................

           Załącznik  nr  3 do siwz
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia


Stosownie do treści art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam, że nie podlegam  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku – Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej nr 2 na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2 – dostawa wyposażenia II” na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom  odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

        Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………..

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:

……………………………………………………………………………………………..

Data: ………………………………………

        Pieczęć Wykonawcy,  podpis: .....................................

Załącznik  nr  4 do siwz

Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  
OŚWIADCZENIE 


Ubiegając się o zamówienie publiczne „Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku – Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej nr 2 na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2 – dostawa wyposażenia II” oświadczam, iż w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono mojej upadłości, oraz nie zawarto układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu przewidującego zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
        Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………..

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:

……………………………………………………………………………………………..

Data: ………………………………………

        Pieczęć Wykonawcy,  podpis: .....................................

Załącznik  nr  5 do siwz

Projekt umowy
.



                         [image: image2.png]


       

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 -2013

„Inwestujemy w Twoją Przyszłość”

UMOWA NR ZP- I. 272. 31. 2012                                                  

W dniu ......2012 r. w Prudniku pomiędzy Gminą Prudnik, REGON 531413188, NIP 755-19-11-362, mającą  siedzibę w Prudniku,  ul. Kościuszki 3, zwaną  w dalszej części "Kupującym" reprezentowaną  przez:
Burmistrza – Franciszka Fejdycha

a …………., wpisanym  do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …..,   zwanym w dalszej części "Sprzedawcą" reprezentowanym przez: …………. 

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Sprzedawca  sprzedaje a Kupujący kupuje nowe, wolne od wad wyposażenie do Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2 w ramach zadania pn. „Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku – Przebudowa  oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej nr 2 na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2 – dostawa wyposażenia II”  którego szczegółowy wykaz i opis określony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2

1.   Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. do Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości  w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2  w terminie do…………... na własny koszt i ryzyko oraz  przenieść na Kupującego własność przedmiotu umowy o którym mowa w §  1,  a Kupujący zobowiązuje się  wyposażenie  odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę określoną w ofercie.

2.   Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

      a)  oferta Sprzedawcy.

      b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

§ 3
W ramach realizacji przedmiotu umowy Sprzedawca jest zobowiązany w szczególności do:

a) dostarczenia przedmiotu umowy zgodnie z  § 2 ust. 1 umowy,

b) załadunku, transportu, rozładunku, wniesienia i rozpakowania przedmiotu umowy do pomieszczeń wskazanych przez Kupującego  na własny koszt i ryzyko,

c) dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego (niepochodzącego z ekspozycji i wystaw), nieużywanego, nieregenerowanego, kompletnego i gotowego do eksploatacji, wolnego od jakichkolwiek wad i usterek wraz z instrukcjami obsługi i wszelkimi niezbędnymi do eksploatacji certyfikatami w języku polskim,

d) montażu, podłączenia i skonfigurowania wszystkich urządzeń do pracy w sieci, uruchomienia oraz sprawdzenia poprawności działania wszystkich funkcjonalności przedmiotu umowy w pomieszczeniach wskazanych przez Kupującego na własny koszt i ryzyko,
e) zapewnienia dostępu do wsparcia technicznego producenta telefonicznie lub przez Internet oraz dostępu do aktualizacji sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego, 

f) dostarczenia wraz z protokołem przekazania-odbioru przedmiotu umowy, pliku w formacie MS Excel (.xls) zawierającego wszystkie nazwy i numery seryjne dostarczonego sprzętu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego,

g) przyjmowania zgłoszeń awarii w okresie gwarancyjnym w dni robocze: telefonicznie; faksem, pocztą elektroniczną.

§ 4
1. Za  dostarczenie  przedmiotu umowy  Kupujący zapłaci  Sprzedawcy wynagrodzenie  w wysokości   …  zł brutto, słownie:  …… zł  ../100,   w tym   wartość netto … zł,  podatek  VAT .. %,  …. zł .
2. Sprzedawca oświadcza, że w cenie oferty uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy.

3. Funkcję koordynatora ze strony Kupującego  pełnić będzie …...

4. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi  po dostarczeniu  przedmiotu  umowy Kupującemu, na podstawie faktury.
5. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty należności  w ciągu 30 dni od daty wystawienia  faktury przez Sprzedawcę w formie przelewu na konto Sprzedawcy podane w fakturze.

      Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia  Kupującemu faktury w ciągu 7 dni od jej    

      wystawienia.

6. Za termin zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego  Kupującego.

7. Sprzedawca jest/nie jest płatnikiem podatku VAT i posługuje się Nr NIP  ……………..

§ 5
1.   Wydanie przedmiotu umowy upoważnionemu pracownikowi Kupującego nastąpi w siedzibie   

      Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. Kupujący ma prawo przeprowadzić badanie ilościowe dostarczonego przedmiotu umowy, odmówić przyjęcia przedmiotu umowy złej jakości i wnieść reklamację.

3. Przedmiot umowy będzie sprawdzony przez osoby uprawnione wskazane przez Kupującego, na podstawie zgodności z dokumentami towarzyszącymi dostawie (faktura VAT, dokument magazynowy).

4. W przypadku stwierdzenia wad Kupujący niezwłocznie powiadomi Sprzedawcę.

5. Jeżeli wada nie wynika z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedawca wymienia reklamowany przedmiot umowy na wolny od wad lub dostarczy braki ilościowe w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia reklamacji.

§ 6
1. Termin gwarancji ustala się na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.

2. Wraz z dostawą przedmiotu umowy Sprzedawca dostarczy karty gwarancyjne w języku polskim.

3. Karty gwarancyjne, o których mowa w ust. 2, wydane przez Sprzedawcę, sprzeczne z warunkami określonymi niniejszą umową, albo nakładające na Kupującego dalej idące obowiązki niż wynikające z niniejszej umowy, nie wiążą Kupującego. 

4. Sprzedawca zapewnia czas reakcji serwisu – rozumiany jako podjęcie naprawy od momentu zgłoszenia, najpóźniej w ciągu następnego dnia roboczego.
5. Naprawy sprzętu w okresie gwarancji i rękojmi wykonywane będą w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia, w miejscach użytkowania sprzętu lub u Sprzedawcy, jeśli  zajdzie taka konieczność. Wszelkie koszty naprawy, w tym transportu, ponosi Sprzedawca.
6. W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia, Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzętu uszkodzonego na czas naprawy.

7. Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad w terminie 7 dni jeżeli: 

a) w terminie 10 dni nie dokona naprawy uszkodzonego sprzętu;

b) po wykonaniu 2 napraw, wystąpi kolejna wada tego samego sprzętu.
Na sprzęt ten, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia przekazania do użytkowania

§ 7
1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2.   Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

      Sprzedawca zapłaci  Kupującemu kary umowne z następujących tytułów i w podanych  

      wysokościach:

      a/ za zwłokę w  dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia    

      umownego za każdy dzień zwłoki,

      b/ za zwłokę w dostarczeniu  przedmiotu umowy wolnego od wad w wysokości 0,20% jego   

      wartości  za każdy dzień zwłoki.

c/ z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych od Kupującego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3.   Kupujący zapłaci  Sprzedawcy odsetki za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości ustawowej.

4.   W  przypadku nie odebrania zamówionego, dostarczonego w terminie przedmiotu umowy    

     Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości dostawy   

     za każdy dzień zwłoki. 

5.  Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych poprzez ich potrącenie z faktury   

     Sprzedawcy za  dostarczony przedmiot umowy i na tę czynność Sprzedawca wyraża zgodę.

6.  Strony dopuszczają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych    

     Kodeksu cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Sprzedawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §4 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie  ............................................................ 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Sprzedawcy w następujących terminach:

1)
70% wysokości zabezpieczenia tj.:…………….. – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Kupującego za należycie wykonane,

2)
30% wysokości zabezpieczenia tj.: …………………. – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

§ 9
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod    

rygorem  nieważności.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy ustawy  Prawo  zamówień publicznych i kodeksu  cywilnego.

§ 11
Ewentualne spory wynikłe przy wykonaniu umowy będą rozstrzygane przez Sądy  Powszechne.




§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy  egzemplarze dla  Kupującego i jeden egzemplarz dla Sprzedawcy.

 Kupujący                                                     




Sprzedawca

UNIA EUROPEJSKA


EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO





UNIA EUROPEJSKA


EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO








